

Keskkonnaministri 2002. a 26. märtsi määruse nr 18 "Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid"

lisa 4

[RT I, 01.11.2012, 21 – jõust. 01.01.2013]

LAEVA REGULAARSE OHTLIKE AINETEGA SEOTUD TEENINDAMISE VÕI REMONDI JA LAEVA REGULAARSE OHTLIKE AINETE VÕI TUULEGA LENDUVATE PUISTEKAUPADE LASTIMISE VÕI LOSSIMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

# VEE ERIKASUTUSLUBA

nr L.VV/328229

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Vee erikasutaja:** |  |
| 1.1. Ärinimi või nimi | Dekoil OÜ |
| 1.2. Äriregistrikood või isikukood | 10069369 |
| 1.3. Laeva nimi | - |
| 1.4. IMO kood | - |
| 1.5. Aadress | Kopli 103b 11712 Tallinn |
| 1.6. Vastutava isiku nimi | Meeli Hüüs |
| 1.7. Aadress | Kopli 103b 11712 Tallinn |
| 1.8. Kontaktinfo | Telefoni number | 6268014 6102761 |
| Faksi number | 6268015 6102771 |
| E-posti aadress | dekoil@dekoil.ee; meeli.hyys@dekoil.ee |
| 1.9. Kood 1 | ME 0080 |
| 1.10. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla) | Vene-Balti sadam, Kopli 103, Tallinn, katastritunnus 78408:808:0260. |
| 1.11. Tegevusala kood (EMTAK) 2 | 52241 |
| 1.12. Tegevuse iseloomustus | Laadungikäitlus |

1 vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja

2 tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Vee erikasutusloa andja:** |  |
| 2.1. Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
| 2.2. Registrikood | 70008658 |
| 2.3. Aadress | Narva mnt 7A, Tallinn 15172 |
| 2.4. Vee erikasutusloa koostanud ametniku nimi | Kaari Männikus-Nilson |
| 2.5. Ametikoht | Peaspetsialist |
| 2.6. Kontaktinfo | Telefoni number | 6807452 |
| Faksi number | - |
| E-posti aadress | kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Vee erikasutusloa:** |  |
| 3.1 Väljaandmise kuupäev | …..09.2016 |
| 3.2. Andja (esindaja) | Nimi/Allkiri | Rein Kalle |
| Ametinimetus | Juhataja |
| 3.3. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja) | Nimi | Sergei Melnikov |
| Ametinimetus | Juhatuse liige |
| 3.4. Vee erikasutuse iseloomustus | Toimub naftasaaduste (masuut ja diislikütus) lastimine ja lossimine suletud süsteemide kaudu mahus kuni 1,5 miljonit tonni aastas. |
| 3.5. Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev (vee erikasutusloaga lubatud tegevuse alguse ja lõpu kuupäev) | - tähtajatu |
| 3.6. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) | Vee erikasutusloa andmise põhjendused on toodud Keskkonnaameti keskkonnaosakonna ....09.2016 aasta korralduses nr KKO 1-3/16/...... Nimetatud korraldus on käesoleva vee erikasutusloa lahutamatuks osaks. |
| 3.7. Muutmise, sh pikendamise kuupäev | - |
| 3.8. Muutja | Asutuse nimi | - |
| 3.9. Muutja (esindaja) | Nimi/Allkiri | - |
| Ametinimetus | - |
| 3.10. Vee erikasutusloa muutmise, sh pikendamise koostanud ametnik | NimiAmetinimetusE-posti aadress | --- |
| 3.11. Saaja (vee erikasutusloa omaniku esindaja) | Nimi | - |
| Ametinimetus | - |
| 3.12. Pikendatud vee erikasutusloa kehtivuse lõpu kuupäev | - |
| 3.13. Muutmise, sh pikendamise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) | - |
| 3.14. Vaidlustamine | Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. |

|  |
| --- |
| **4. Suubla kvaliteedi- ja seire nõuded 1** |

|  |
| --- |
| Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased |

|  |
| --- |
| **5. Meetmed ja nende täitmise tähtajad, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju** |
| Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
| 5.1. Laevade teenindamise keskkonnasõbralik korraldamine | 1) Lastimine ja lossimine toimub suletud süsteemis kail viibiva operatiivpersonali pideva järelevalve all.2) Peab olema tagatud lastimis- ja lossimistöödeks kasutatavate seadmete perioodiline ja nõuetekohane hooldus.3) Kaioperaatori tegevust jälgitakse videokontrolli süsteemi abil. | Kogu tööperioodi jooksul. |
| 5.2. Lastimis- ja lossimis- või laevaremondi töödeks nõutav tehnika ja nõuded | 1) Lastimisel/lossimisel kasutatakse suletud mehhanisme ehk laadimisvarred ja laadimisvoolikud.2) Tagatakse laadimisseadmete tehniline korrasolek ning perioodilised kontrollkatsetused. | Kogu tööperioodi jooksul. |
| 5.3. Pilsivee ja muude heitmete käitlemine | - | - |
| 5.4. Veereostusavarii vältimine või selle kiire likvideerimise nõuete täitmine | 1) Tagatakse lastimis/lossimisseadme avarii korral tööde viivitamatu peatamine.2) Lastimis/lossimistööde lõppedes tagatakse kasutatud torujuhtmete ja teiste laadimiseks kasutatud seadmete täielik tühjendamine. | Kogu tööperioodi jooksul. |
| 5.5. Muud olulised meetmed |  |  |

|  |
| --- |
| **6. Ajutise iseloomuga tegevused** |

|  |
| --- |
| Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased |

|  |
| --- |
| **7. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale** |
| Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
| 7.1. Teave meetmete rakendamise kohta | - | - |
| 7.2. Seiretulemused | - | - |
| 7.3. Teave ohtlike ainete kohta | - | - |
| 7.4 Veekasutuse aastaaruanne | - | -- |
| 7.5. Muu vajalik teave | 1) Puistekaupade lastimisel-lossimisel juhtunud avariidest, mille käigus on puistekaubad või muud ohtlikud ained (õli, nafta jne) sattunud vette tuleb koheselt teavitada Keskkonnaametit. Teadaandes tuleb ära märkida nii puistekauba kui ka ohtliku aine liik ja ligikaudne kogus.2 ) Tööde käigus tekkivatest muudatustest informeerida Keskkonnaametit koheselt. | Vastavalt teabe kirjeldusele. |