EELNÕU 12.10.2016

Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66

„Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja

loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded"

Lisa 3

**VÄLISÕHU SAASTELUBA**

|  |  |
| --- | --- |
| Loa taotluse registreerimisnumber ja kuupäev | 15-2/16/412, 29.08.2016 |
| **Loa** **number** | **L.ÕV/328278** |
| **1.** Käitaja andmed | **1.1. Ärinimi/Nimi** | **AS Lääne-Nigula Varahaldus** |
| 1.2. Registrikood/Isikukood | 10447162 |
| 1.3. Postiaadress | Pargi 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond |
| telefon/faks | 479 6175 |
| e-posti aadress | info@lnvarahaldus.ee |
| **2.** Käitise andmed | 2.1. Käitise nimetus | Taebla kool |
| 2.2. Käitise aadress | Gümnaasiumi tee 1, Pälli küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond |
| 2.3. Kontaktisik: nimi, ametikoht | Jaanus Sahk, juhatuse liige |
| telefon/faks | 507 2319 |
| e-posti aadress | jaanus@lnvarahaldus.ee |
| 2.6. Territoriaalkood 1 EHAKi järgi | 6586 |
| 2.7. Maakonna kood EHAKi järgi | 0057 |
| 2.8. Käitise tootmisterritooriumi katastritunnuse numberkood | 77601:001:0744 |
| 2.9. Käitise L-EST97 2 kesk koordinaadid | X: 6535366.7Y: 486473.2 |
| 2.11. Saasteallikate arv tootmisterritooriumil | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** . Tegevusala | 3.1. Põhitegevusala nimetus | EMTAKi kood 3 |
| Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 35301 |
| 3.2. Muud tegevusalad, millele luba antakse | EMTAKi koodid 3 |
|  |
| 3.3. Käitise erireguleerimisala kategooria |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.3.1. Põletusseade | [X ] Jah |
|  | Põletusseadme summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MW | 2.205 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kütuseliigi aastakulu | diislikütus10 t |
| Kütuseliigi maksimaalne erikulu | diislikütus 93.4 kg/h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kütuseliigi aastakulu | pelletid600 t |
| Kütuseliigi maksimaalne erikulu | pelletid 230 kg/h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.3.13. Muu |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostaja | 4.1. Nimi | Adepte Ekspert OÜ |
| 4.2. Registrikood/Isikukood | 11453673 |
| 4.3. Postiaadress | Tuukri 54, 10120 Tallinn |
| telefon/faks | 527 9790, 673 2244 |
| e-posti aadress | info@adepte.ee |

|  |
| --- |
| **5.** Välisõhku eralduvate saasteainete loetelu ja nende lubatud heitkogused aastas: |
| **Saasteaine** |
| **CAS nr 5** | **Nimetus** | **Heitkogus****tonnides (täpsus 0,001);****RM 6** **ja POSid 7** **–****kg-des (täpsus 0,001);****PCDD/PCDF 8** ***–*****mg-des (täpsus 0,000001)** |
| **1** | **2** | **3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **124-38-9** | **Süsinikdioksiid** | **31.164** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VOC-com** | **Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel** | **0.498** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **630-08-0** | **Süsinikmonooksiid** | **10.411** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10102-44-0** | **Lämmastikdioksiid** | **1.079** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7446-09-5** | **Vääveldioksiid** | **0.104** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PM-sum** | **Tahked osakesed, summaarsed** | **2.531** |

|  |
| --- |
| **6.** Saasteaineid on lubatud välisõhku eraldada hetkelise heitkogusega (g/s), mis on võrdne või väiksem LHK projektis nimetatust ja mida kontrollitakse ühe tunni aja keskmise mõõtmise tulemusena.Väljavõte LHK projektist saasteallikate kohta, kust välisõhku tohivad eralduda järgmised saasteainete heitkogused: |
| **Saasteallikas** | **Saasteaine** |
| **Nimetus** | **nr plaanil või kaardil** | **CAS nr** | **Nimetus** | **Hetkeline****heitkogus, g/s (täpsus 0,001)** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Õlikatla korsten** | **K2** | **VOC-com** | **Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel** | **0.0017** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **630-08-0** | **Süsinikmonooksiid** | **0.11** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **10102-44-0** | **Lämmastikdioksiid** | **0.11** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **7446-09-5** | **Vääveldioksiid** | **0.0005** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PM-sum** | **Tahked osakesed, summaarsed** | **0.11** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puidupelleti katla korsten** | **K1** | **VOC-com** | **Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel** | **0.053** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **630-08-0** | **Süsinikmonooksiid** | **1.103** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **10102-44-0** | **Lämmastikdioksiid** | **0.11** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **7446-09-5** | **Vääveldioksiid** | **0.011** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PM-sum** | **Tahked osakesed, summaarsed** | **0.265** |

|  |
| --- |
| **7.** Saasteainete püüdeseadmed ja nende tööefektiivsuse kontrollimise sagedus: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala või tehnoloogia-protsess/osakond, tsehh, tehnoloogia-seade | Püüdeseade | Saaste-allika nrplaanil või kaardil | Püütav saasteaine | Projektee-ritud puhastus aste, % | Püüde-seadme töö-efektiiv-suse kontrolli sagedus |
| Nimetus, tüüp | Arv | CAS nr | Nimetus |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pelletikatel Multimiser -17 | tsüklon | 1 | K1 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 75 | kord kuusvastavalt käsundus-lepingule katlamaja tehnilise kontrolli teostajaga |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.** Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire, saaste-ainete heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamise ja muud eritingimused | 8.1. Eritingimusi ei kehtestata |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Loa kehtivusaeg** | **….10.2016 - tähtajatu** |
| **10.** Õiguslik alus ja faktilised asjaolud, mille alusel luba on välja antud | Käesoleva loa andmise faktiline ja õiguslik alus on toodud Keskkonnaameti Lääne regiooni juhataja ....10.2016 korralduses nr 1-3/16/... |
| **11.** Vaidlustamisviide | Käesolevat luba on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus ja haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vastavalt loa punktis 10 viidatud korraldusele. |
| **12.** Loa andja andmed | 12.1. Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
| 12.2. Registrikood | 70008658 |
| 12.3. Aadress | Narva mnt 7a, 15172 Tallinn |
| telefon/faks | tel: 452 7777faks: 452 7770 |
| e-posti aadress | laane@keskkonnaamet.ee |
| 12.4. Loa muutja nimi, ametinimetus, kuupäev |  |

Loa andja (Sulev Vare, Lääne regiooni juhataja, …10.2016)

1 Territoriaalkoodi saab Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist (EHAK) või teisest

samaväärsest Eestis kehtivast klassifikaatorist. EHAK on kättesaadav Statistikaameti veebilehel

[http://www.stat.ee](http://www.stat.ee/) .

L-EST97 on Eesti põhiline riiklik ristkoordinaatsüsteem.

3 Tegevusala koodi saab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) või teisest

samaväärsest Eestis kehtivast klassifikaatorist. EMTAK on kättesaadav Statistikaameti veebilehel

[http://www.stat.ee](http://www.stat.ee/) .

4 E-PRTR on Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegister ( Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006 I lisas nimetatud tegevuse korral) .

5 CAS numbrit käsitlev teave on kättesaadav Terviseameti veebilehel [http://www.terviseamet.ee](http://www.terviseamet.ee/)

ja Euroopa Kemikaalide Ameti ( *European* *Chemicals Agency* ) veebilehel [http://echa.europa.eu](http://echa.europa.eu/) .

6 RM on raskmetall.

7 POS-d on püsivad orgaanilised saasteained summaarselt.

8 PCDD/PCDF on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.